磋商文件

项目名称：仙林校区教二、教四、教五屋面中山校区老年活动室屋顶防水维修项目（第二次）

项目编号：GC2020065X

南京工业职业技术大学

2020年11月

- 总 目 录

- 第一章    采购邀请…………………

- 第二章    磋商须知……………

- 第三章    合同条款及格式…………………

- 第四章    项目需求…………………………

- 第五章    评审方法和评审标准……………

- 第六章    磋商响应文件格式………………

# 第一章 采购邀请

南京工业职业技术大学决定就其所需的仙林校区教二、教四、教五屋面，中山校区老年活动室屋顶防水维修项目实施磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、采购项目名称及编号

项目名称：南京工业职业技术大学仙林校区教二、教四、教五屋面，中山校区老年活动室屋顶防水维修项目

项目编号：GC2020065X

二、采购项目简要说明及预算金额

本次项目共防水维修仙林校区教二、教四、教五屋面，中山校区老年活动室屋顶等约1700㎡，维修结束经过验收合格后质保期不低于五年。

本项目总预算人民币19.8万元整，超预算报价作无效报价。

三、合格磋商供应商资格要求

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，具备建筑防水施工资质；
　　2、2019年度的财务报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　  本项目　不接受　联合体参与磋商（接受/不接受）；

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收时间：2020年11月18日上午09:30（北京时间），逾期送达将作无效响应处理；

（二）响应文件接收截止时间：2020年11月18日上午09:30 ；

（三）响应文件接收地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室（南京市仙林大学城羊山北路1号）；

（四）磋商响应文件接收人：唐老师；

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2020年11月18日09:30后；

（二）响应文件开启及磋商地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室；

六、本次磋商采购联系事项

唐老师025-85864066传真：025-85864030

项目联系人：李老师 15720612938   投标人在开标前必须自行踏勘现场，充分了解施工环境

七、本次磋商响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

八、本次磋商保证金要求：

本次磋商保证金金额为人民币5000元整，磋商保证金的交纳形式为有效银行本票、银行汇票等。（招标人不接受现金或汇款）。与投标文件在截止时间前一并递交。
招标人账户信息：

户  名：南京工业职业技术大学

开户行：南京银行中山东路支行

账  号：088680201091426634

九、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

- 第二章  磋商须知

（参加磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如

何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

6.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购中心可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在规定的磋商期满后自行办理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商开始后撤回其响应文件；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购人将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购人规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购人将组织磋商开始仪式，仪式由采购人主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购人确定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不符合磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的响应文件的情形；

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商。

6.1.4恶意竞争，磋商小组认为供应商的最终总报价明显低于其他通过审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应该要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理，不得进入评审。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，评审得分最高的为成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均需签字并加盖单位公章）。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

2.5对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定，并没收其磋商保证金。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：南京工业职业技术大学

乙方：

（一）工程概况

项目名称：仙林校区教二、教四、教五屋面，中山校区老年活动室屋顶防水维修防水维修项目

项目地点：仙林校区、中山校区

（二）工程承包范围

承包范围：屋面防水维修，面积大约为1700㎡。

（三）合同工期

总工期为合同签订后 30 个日历日内施工完毕并通过验收。

（四）货物及其数量、金额等

1、暂定金额（大写）：人民币            。  （小写）：________________元。

| 名称 | 规格 | 暂定数量 | 综合单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平米 | 元/平米 |  |
|  |  | 平米 | 元/平米 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：单位综合单价明细表见乙方投标文件；货币单位：人民币，元。 |  |  |  |  |

2、本合同为固定单价合同，合同价款已包含施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。在合同履行期间不论何种原因，固定单价均不调整，数量按实结算。

（五）组成合同的有关文件

招标文件、投标文件、中标通知书和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（六）质量标准

1、乙方提供的防水材料必须符合最新国家相关质量标准和环保要求，如乙方所提供的材料不满足上述要求，则乙方无条件同意甲方终止合同并承担因工期延误给甲方造成的所有损失。乙方在施工前需提供该批次货物的材料检测报告。

2、甲方有权在乙方、监理的共同见证下，随机抽取小样送检。若检测结果合格，抽检费用由甲方支付。若检测结果不符合国家相关规范标准要求，乙方承担全部抽检费用，甲方有权要求乙方退、换货物，由此引起的所有损失均由乙方自行承担且没收全部履约保证金。乙方拒绝退换货物的，甲方有权解除合同并追究乙方法律责任，乙方除承担抽样检测费用，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（七）技术资料

1、乙方在施工前，拟用材料的质量控制标准不得违反国家最新相关标准。

2、乙方在竣工验收时，向甲方提供材料清单、质量检测报告、合格证、产品质保书以及通过最终验收所需要的其它资料。

（八）工程款支付方式和质量保证金（乙方投标时承诺的付款方式优于本条款的，按投标时的付款方式执行）

1、施工完毕且验收合格，乙方提交竣工结算资料，经甲方委托的审计单位审计结束后甲方付至审定结算总价的80%；

2、竣工验收合格之日起半年后，无质量问题，付至审定结算总价的95%；

3、竣工验收合格后五年内无质量问题，甲方付清尾款，尾款不计利息。

若审计核减率超过4%（含4%），乙方支付全额审计费，若审计核减率低于4%（不含4%），甲方支付全额审计费，审计费按核减额的5%计取。以上每笔付款，乙方均需开具正规足额发票。

（九）质保期

1、质保期为五年，（乙方投标时承诺质保期超过五年，则以乙方投标时承诺为准）从竣工验收合格之日起计。在质保期内，乙方应负责对本身材料及施工质量问题处理解决并承担一切费用。

2、在保修期（或免费维护期）内，中标人在接到用户单位电话通知后，应在8小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。（以乙方投标时承诺为准）

（十）约定事项

1、招标时乙方已踏勘现场并充分了解甲方需求，乙方不得以不了解现场情况为由增加合同价款。

2、施工过程中，乙方负责成品保护，因乙方原因导致成品损坏的，由乙方照价赔偿。

3、乙方必须随产品提供合格证及相关检测报告。

4、乙方在安装过程中，全面负责施工工人及材料设备的人身财产安全，并遵守甲方、监理的现场安全管理，因乙方原因导致的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

5、若因不可抗力或甲方原因导致无法进场安装，合同工期顺延，但无费用赔偿；若因材料质量或安装问题导致返工，合同工期不顺延，甲方有权向乙方提出索赔。

6、由于乙方原因造成合同工期延误的，每延误一天，甲方有权对乙方处以合同价款百分之一的经济处罚，上不封顶；由于甲方原因造成工期延误的，工期合理顺延，但是无费用索赔。

7、因合同履行产生争议，双方约定向项目所在地人民法院申诉裁决。

（十一）合同生效

1、合同订立时间：2020年   月    日；合同订立地点：江苏省南京市 。

2、本合同一式陆份，中文书写。甲方执肆份，乙方执贰份。

3、双方约定本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：南京工业职业技术大学		     乙 方（公章）：

授权代表（签字）：                            授权代表（签字）：

地 址：                                 	 地 址：

开户银行：                               	 开户银行：

账 号：                                 	 账 号：

电 话：                                  	 电 话：

传 真：										 传 真：

E-mail：									     E-mail：

# 第四章 项目需求

- 本项目预算总价19.8万元整，超预算投标将做废标处理

一、工期

双方签订合同后  30  日内施工完毕并通过验收。

* 投标人在开标前必须自行踏勘现场，充分了解施工环境。

二、需求清单及技术要求

1、工作量

楼顶面积大约为1700㎡，其中教四屋面约300㎡因风化严重需先做屋面处理。（此数据仅供参考，以实测为准）

2、教四屋面处理工艺

对原有平顶屋面风化区域进行清理，铺放钢丝网，浇筑5cm厚C15混凝土，找平，要做到排水顺畅，不积水。

3、楼顶屋面施工工艺（耐寒-10℃）

（1）涂刷基层处理剂：首先对原防水层进行整体铲除，然后用长把排刷把冷底子油涂刷在干净干燥的现有屋面上，复杂部位用油漆刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序；

（2）附加层施工：对所有的阴阳角部位、立面墙与平面交接处做附加层处理，附加层宽度一般为300mm。对凸出基层部位部分做300mm宽附加层；

（3）试铺定位：在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。 卷材的配置：应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与排水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向。

（4）先铺设排水比较集中的部位（如排水天沟等处）按标高由低向高的顺序铺设；

（5）卷材铺贴：采用热熔法铺贴厚度为4mm的弹性体改性沥青SBS防水卷材（带铝箔面保护层，胎体为聚酯胎体），用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热，待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上；

（6）铺贴平面和立面连接部位的卷材：在铺平面与立面相连的卷材时，应先铺贴平面，然后由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。

3、施工质量检查标准

（1）屋面防水完工后，经24小时蓄水试验无渗漏即为合格；

（2）所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合弹性体改性沥青防水卷材GB18242-2000要求，材料满足现行国家标准，材料进场前需提供相应批次的详细、真实的检测报告、出厂合格证；

（3）卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在；

（4）卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密；

（5）卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

三、质保期（投标人质保期承诺不得低于招标要求，五年，从验收合格之日起算）

1、质保期为五年，（若乙方投标时承诺质保期超过五年，则以乙方投标时承诺为准）从竣工验收合格之日起计。在质保期内，乙方应负责对本身材料及施工质量问题处理解决并承担一切费用。

2、在保修期（或免费维护期）内，中标人在接到用户单位电话通知后，应在8小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。（以乙方投标时承诺为准）。

四、付款方式（投标人付款方式不得低于招标要求）

1、施工完毕且验收合格，乙方提交竣工结算资料，经甲方委托的审计单位审计结束后甲方付至审定结算总价的80%。

2、竣工验收合格之日起半年后，无质量问题，付至审定结算总价的95%。

3、竣工验收合格后五年内无质量问题，甲方付清尾款，尾款不计利息。

若审计核减率超过4%（含4%），乙方支付全额审计费，若审计核减率低于4%（不含4%），甲方支付全额审计费，审计费按核减额的5%计取。以上每笔付款，乙方均需开具正规足额发票。

五、报价要求：

投标单位的报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括人工、机械设备、材料、安装、维护、检测、质保、措施、管理、利润、税金（按“营改增”后调整）及相关政策性文件规定的其他应有费用。

投标单位应充分考虑施工期间人工及材料价格上涨的风险，投标单价一经确定，不做调整，工程量最终按实结算。

施工期间产生的所有建筑垃圾，由中标人清运出学校至政府相关部门指定的合法垃圾场，该项费用由投标人自行考虑并计入报价中。

招标人不提供垂直运输工具，防水材料由中标人运至屋面，该项费用由投标人自行考虑并计入报价中。

施工期间若产生水电费，则由中标人自行支付，则按施工水电费收费标准，直接从工程竣工结算款中扣除。

投标报价必须附有综合单价明细表，标明每项单价。所报单价如有漏项，则视为投标人优惠。

## 第五章 评审方法和评审标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 以有效报价算术平均值作为评审基准价，报价与评审基准价相等的得满分50分，每高于该基准价1%扣1分，每低于该基准价1%扣0.5分，不足1%的按内插法计算（小数点后保留2位）。 |
| 2 | 经营业绩 | 20分 | 投标人自2017年1月1日(以合同签订时间或合同载明的有效期为准)有类似项目合同（项目单个10万元以上），有一个加4分，最多加20分 （需提供合同复印件，要求双方签订日期、合同金额、合同章清晰可见），合同原件备查。 |
| 3 | 施工技术方案 | 20分 | 1、服务方案 7分 对本项目理解准确，关键性重点、难点分析应对措施合理得6-7分； 对本项目理解基本准确，关键性重点、难点分析应对措施基本合理得3-5分； 对本项目理解不够准确，关键性重点、难点分析应对措施不够合理得0-2分。 2、质量技术控制措施 7分 质量技术控制措施能满足本项目任务的要求得6-7分； 质量技术控制措施能基本满足本项目任务的要求得3-5分； 质量技术控制措施不能满足本项目任务的要求得0-2分。 3、安全、进度保证措施 6分 安全、进度保证措施能满足本项目任务的要求得5-6分； 安全、进度保证措施能基本满足本项目任务的要求得3-4分； 安全、进度保证措施不能满足本项目任务的要求得0-2分。 |
| 4 | 质保期及售后服务承诺 | 10分 | 质保期为五年，得4分，每多一年加1分，最多加2分。 在质保期（或免费维修期）内，中标人在接到用户单位电话通知后，维护方案具体、合理得4分，较为具体、合理得2分。 |

## 第六章  响应文件的组成和格式

磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格、资信证明文件

二、磋商响应函

三、磋商响应报价表

四、建设方案及服务承诺

五、相关资质证书

六、项目团队清单及资质文件

七、业绩

八、供应商认为需要提供的其他资料

一、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

文件2  2019年度财务报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（书面声明，格式自拟）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5  法人授权书及授权人身份证复印件。

文件6  磋商响应函（原件）。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：               。

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 ____________号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

二、磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊

不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、

有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒

绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保

证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并

保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（备注：如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章）

三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 规格 | 暂定数量 | 综合单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平米 | 元/平米 |  |
|  |  | 平米 | 元/平米 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：单位综合单价明细表见乙方投标文件；货币单位：人民币，元。 |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签字或签章:

日期：         年   月   日

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

四、建设方案及服务承诺